2026 先端機器・特殊技術実習シラバス

（202６ Syllabus for Experiments on Advanced Instruments and Specialized Techniques）

※履修要領：２つ以上の群から３コース選択すること。（１つの群からの選択は２コースまで）

※Note: Select three courses, but do not select more than two courses in the same class group.

※実習群

・ 第1 群 細胞生物学的解析法（組織化学・細胞機能解析）

・ 第2 群 遺伝子解析法（遺伝子工学・ゲノム解析）

・ 第3 群 分析学的解析法（生体成分・化学物質の解析）

・ 第4 群 社会科学・統計学的解析法

・ 第5 群 個体レベルでの解析法 （動物実験、人を対象とした観察研究）

※Class Group

・　Class 1:  Cell Analysis (Cell function and morphological analysis)

・　Class 2:  Gene analysis (Gene engineering and genome analysis)

・　Class 3:  Analytical science (Analysis of biological samples and chemicals)

・　Class 4:  Social science and statistical analysis

・　Class 5:  Analysis at an individual level (Animal experiment and observation study for human individuals)

第1 群 細胞生物学的解析法（組織化学・細胞機能解析）

Class 1:  Cell Analysis (Cell function and

morphological analysis)

第１群　コース１ （Class 1 Course 1）

| 分野名 (Laboratory Field） | 顎顔面解剖学(Oral Anatomy and Dental Anthropology)・硬組織発生再生学 (Skeletal Development and Regenerative Biology) |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 顎顔面解剖：小山田常一 (Joichi Oyamada) 硬組織発生再生学：森石武史 (Takeshi Moriishi) |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | 顎顔面解剖学：phone number:095-819-7627、e-mail address: oyamada@nagasaki-u.ac.jp 硬組織発生再生学：phone number:095-819-7632、e-mail address: moriishi@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | 「解剖学分野コース」： 1. 頭頸部の肉眼解剖(Anatomical practice of head and neck)、2. マイクロCTを用いた硬組織の撮影と画像解析(Hard-tissue imaging and image analysis using micro-CT) |
| 実施日 （Period） | 令和8年8月1日（土）-2日（日） （August 1-2, 2026） |
| 内容 (Content) | 1日目：御遺体を対象として、3D医学アプリVisible Bodyを併用しながら詳細な系統解剖実習を行う。本年度は頭頸部の筋、神経、脈管等の解剖を行う予定。 (Day1：The students anatomize the human body in detail with Visible Body software. In this time, we plan an anatomical practice of the head and neck.) 2日目：マイクロCT（CosmoScan GX III, Rigaku）を用いた硬組織の撮影を見学し、Ratos TRI/3D-BON-FCS64を用いて画像解析を行う。(Day2：The students will observe hard-tissue imaging performed with a micro-CT system (CosmoScan GX III, Rigaku) and conduct image analysis using Ratoc TRI/3D-BON-FCS64 software.) |
| 備考 (Remarks) | 両日ともに人数上限2名 (At most 2 students) |

第１群　コース２ （Class 1 Course２）

| 分野名 (Laboratory Field） | 免疫学（Immunology） |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | ○井上 信一 (Shin-Ichi Inoue) 青枝 大貴(Taiki Aoshi) |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-7072 e-mail address: shinichi@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | 自動磁気分離装置を用いた細胞分離法とFACSによる特定細胞集団の検出 (Cell Isolation method using AutoMACS and particular-cell detection using FACS) |
| 実施日 （Period） | 令和8年9月5日（土）～9月6日（日） （September 5–6, 2026） |
| 内容 (Content) | 特定の細胞集団の機能を解析するために、細胞分離法は重要な研究手法であり、免疫学や血液学をはじめとして様々な研究分野で利用されている。磁気ビーズ標識抗体を利用した自動磁気分離装置(AutoMACS)を使って細胞分離の方法を理解する。さらに、AutoMACSで分離した細胞やその他の免疫細胞などをFACSCantoⅡで解析する。 Cell isolation technique is important for the broad scientific field of studies including immunology and hematology. For example, isolation of a particular cell subset is essential for their functional analyses. In this training course, you can learn AutoMACS, which is a representative cell purification method with magnetic beads. Moreover, you can learn flow cytometry (FACSCantoⅡ) for analysis of purified cells or some particular immune cells. |
| 備考 (Remarks) | ４名まで (at most 4 students) |

第１群　コース３ （Class 1 Course３）

| 分野名 (Laboratory Field） | 歯科薬理学分野 Dental Pharmacology |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 〇筑波 隆幸 （Takayuki TSUKUBA） 山口 優 （Yu YAMAGUCHI） |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 7652 e-mail address: tsuta@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | 硬組織解析のための細胞培養 （Cell culture for hard tissue analysis） |
| 実施日 （Period） | 令和８年9月５日（土）～６日（日） （September ５-６, 202６） |
| 内容 (Content) | 1日目：細胞培養の理論と実際 破骨細胞、骨芽細胞の培養方法とその手技 骨髄細胞の採取 細胞数のカウント 継代培養 TRAP染色法 ２日目：遺伝子ノックダウン法、過剰発現法 破骨細胞による骨吸収測定 Day 1: Theory and practice of cell culture Osteoclast and osteoblast culture methods and techniques Collection of bone marrow cells Cell counting Passage culture TRAP staining method Day 2: Gene knockdown and overexpression methods Measurement of bone resorption by osteoclasts |
| 備考 (Remarks) | 人数は３名まで。 (At most 3 students) |

第１群　コース４ （Class 1 Course４）

| 分野名 (Laboratory Field） | 先進口腔医療開発学分野（Department of Medical Research and Development for Oral Diseases） |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | ○ステファン ルーシー（Lucija Stefan） 住田 吉慶 （Yoshinori Sumita） 坂井 詠子（Eiko Sakai） |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-7706 e-mail address: y-sumita@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | 間葉系間質細胞の培養と分化誘導、特性解析 (Mesenchymal stem cells: culture, osteoblastic induction, and characterization) |
| 実施日 （Period） | 令和8年8月20日（木）～２１日（金） （August 20-21, 2026） |
| 内容 (Content) | 間葉系間質細胞（MSC）の培養と骨芽細胞への分化誘導、特性解析を行う。MSCの増殖や骨芽細胞分化の指標となるALP活性の計測のほか、ALP染色やAlizarin Red染色などよる分化細胞の特性解析を行う。 In this course, participants will learn how to culture mesenchymal stem cells, induce their differentiation to osteoblast-like cells, and characterize them. Furthermore, participants will experience measuring cell proliferation and alkaline phosphatase (ALP) activity, an indicator of osteoblastic differentiation, and characterizing differentiated cells with ALP staining and Alizarin Red staining. |
| 備考 (Remarks) | 人数制限： 実習スペースと機器使用に制限があるため、受講は2名まで Capacity limit: Due to limited practice space and equipment availability, participation is limited to 2 people. |

第１群　コース５ （Class 1 Course５）

| 分野名 (Laboratory Field） | ウイルス感染制御学 (Department of Cellular and Molecular Virology) |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 〇南保明日香 (Asuka NANBO) |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-7970 e-mail address: nanboa@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | 生細胞イメージングを用いたウイルス-宿主相互作用解析 (Visualization of virus-host interactions in live cells) |
| 実施日 （Period） | 令和8年7月4日（土）～5日（日） （July 4–5, 2026） |
| 内容 (Content) | ウイルス出芽に関わるタンパク質を哺乳類細胞に発現させ、特異的な蛍光プローブを用いて、ウイルスタンパク質と細胞内小器官の挙動をリアルタイムで検出し、定量化する方法を習得する。 （In this course, the students learn how to visualize and analyze the spatiotemporal distribution of viral proteins and cell organelles during the viral budding process by use of live-cell imaging.） |
| 備考 (Remarks) | BSL-2実験室での実施となるため、本実習を受講するためには、生物災害等防止安全運営委員会が主催する一般教育訓練を受講する必要がある。(The students are required to take the on-campus general training course of the biosafety program.) 実習の受け入れ人数は２名まで (The maximum number of students accepted for training is two) |

第１群　コース６ （Class 1 Course６）

| 分野名 (Laboratory Field） | 生命医科学域研究キャリア支援室 (Biomedical Research and Career Support Office) |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 下﨑 康治 (Koji Shimozaki) |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-7179（x7179） e-mail address: shimozak@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | 免疫組織化学手法による細胞増殖解析 (Cell proliferation analysis by immunohistochemistry) |
| 実施日 （Period） | 令和８年9月2６日（土）～2７日（日） （September 26–27, 2026） |
| 内容 (Content) | 細胞の増殖能力の比較は、生命科学研究において重要な指標の一つである。本コースではヒトグリオブラストーマ、あるいはラット成体脳由来の培養神経幹細胞の増殖を5-ブロモウリジンの蛍光免疫染色によって検出する方法を学ぶ。 (Comparison of cellular proliferative capacity is one of the important indicators in life science research. In this course, we will learn how to detect the proliferation of human glioblastoma cells or cultured neural stem cells derived from the adult rat brain by fluorescent immunostaining for 5-bromouridine.) |
| 備考 (Remarks) | 実習の受け入れ人数は２名まで (The maximum number of students accepted for training is two) |

第１群　コース７ （Class 1 Course７）

| 分野名 (Laboratory Field） | 熱帯医学研究所 共同研究室 （Central Laboratory, Institute of Tropical Medicine） |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 〇坂口美亜子 （Miako Sakaguchi） |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-7859 e-mail address: miako@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | 透過電子顕微鏡による微生物の観察 （Transmission Electron Microscopy of Microorganisms） |
| 実施日 （Period） | 令和8年7月4日（土）～5日（日） （July 4–5, 2026） |
| 内容 (Content) | 細菌や原虫などの微生物を試料として2つの異なる手法で調整し、透過電子顕微鏡（TEM）を用いて微細構造の観察を行う。1つはネガティブ染色法を用いて試料を重金属で染色し、コントラストを増感することで像を得る。もう1つは試料を固定、脱水、そして樹脂包埋して得られた試料ブロックから作製された超薄切片について、細胞構造を観察する。本実習により、TEMの基本的な原理や機能について理解する。 （Students in this course will learn two different sample preparation methods and their imaging by TEM. One method is negative staining that is a contrast enhancing technique, and another is ultrathin sectioning (around 100 nm thickness). Students will observe the ultrastructure of microorganisms and be able to understand basic principles and function of TEM.） |
| 備考 (Remarks) | 電子顕微鏡室及び実験台スペースの都合上、3名まで。 （Up to 3 students due to available space limitations of the TEM room and lab bench） |

第１群　コース８ （Class 1 Course８）

| 分野名 (Laboratory Field） | 病原原虫学（Medical Protozoology） |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 〇宮崎真也 (Shinya Miyazaki) |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-7838 e-mail address: smiyazaki@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | 共焦点顕微鏡を用いたマラリア原虫分子の細胞内局在解析 (Analysis of subcellular localization of malaria parasite molecules by confocal microscopy) |
| 実施日 （Period） | 令和8年７月4日（土）～5日（日） （July 4 (Sat) – 5 (Sun), 2026） |
| 内容 (Content) | 本コースでは、間接蛍光抗体法 (IFA) により赤内期の熱帯熱マラリア原虫の特定の分子の染色を行い、最先端の共焦点顕微鏡を用いて、その分子の細胞内局在を観察する。 (In this course, participants will learn how to stain specific molecules of the malaria parasites by indirect immunofluorescence assay (IFA) and how to use a confocal microscope to analyze the subcellular localization of the molecules.) |
| 備考 (Remarks) | ３人まで (up to 3 students) |

第2 群 遺伝子解析法（遺伝子工学・ゲノム解析）

Class 2:  Gene analysis (Gene engineering and

genome analysis)

第２群　コース１ （Class ２ Course１）

| 分野名 (Laboratory Field） | 病理学（Pathology） |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | ○朴 盛浚（Seongjoon Park） |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-7051 e-mail address: psj1026@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | PCRによる遺伝子改変マウスの遺伝子型同定 （Genotyping of genetically modified mice by PCR） |
| 実施日 （Period） | 令和8年7月4日（土）～5日（日） （July 4–5, 2026） |
| 内容 (Content) | 本授業であ、ノックアウトマウス等の遺伝子改変マウスの尾部よりgenomic DNAを抽出し、PCRによってgenotypingを行う。 (In this course, students will isolate genomic DNA from the tails of transgenic or knockout mice and perform genotyping using PCR methods.) |
| 備考 (Remarks) | 人数制限： 実習スペースと器具使用に制限があるため、受講は2名まで Capacity limit: Because practice space and equipment are limited, participation is limited to two people. |

第２群　コース2 （Class ２ Course2）

| 分野名 (Laboratory Field） | 機能性分子化学分野 Chemistry of Biofunctional Molecules |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | ○鎌田 瑠泉（Rui Kamada） 坂口 達也（Tatsuya Sakaguchi） |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-2438 e-mail address: rkamada@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | 蛍光レポーター法を用いた抗がん剤候補化合物のがん抑制シグナル活性化評価 Evaluation of tumor suppressor signaling activation by anticancer drug candidates using a fluorescent reporter assay |
| 実施日 （Period） | 令和8年8月1日（土）～2日（日） （August 1–2, 2026） |
| 内容 (Content) | 蛍光レポーターアッセイを用いて、各種抗がん剤候補化合物によるがん抑制シグナルの活性化評価法を学ぶ。また、化合物構造や投与条件の違いが、がん抑制タンパク質の活性化および蛍光強度に及ぼす影響についても併せて解析する。 In this training, fluorescent reporter assays are employed to demonstrate experimental techniques for evaluating the activation of tumor suppressor signaling induced by anticancer drug candidates. In addition, the effects of chemical structures and treatment conditions of the compounds on tumor suppressor protein activity and fluorescent intensity are quantitatively analyzed. |
| 備考 (Remarks) | 4人まで (up to 4 students) |

第２群　コース３ （Class ２ Course３）

| 分野名 (Laboratory Field） | 病態解析・診断学(Laboratory Medicine) |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 賀来 敬仁(Norihito Kaku) ◯菊地 勝太（Shota Kikuchi） |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-7574 e-mail address: kikuchi@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | MALDI-TOF/MSによる細菌の菌種同定と全自動核酸増幅検査による微生物検出 Bacterial Identification by MALDI-TOF MS and Microorganism Detection by Fully Automated Nucleic Acid Amplification Testing (NAAT) |
| 実施日 （Period） | 令和8年8月8日（土）～9日（日）（Aug 8-9, 2026） |
| 内容 (Content) | 1日目： 微生物検査の基本的な流れを学び、鼻腔拭い液および手指由来検体を採取する。鼻腔拭い液の一部を用いて全自動核酸増幅検査を実施し、併せて培養を行う。 2日目： 培養で得られたコロニーを用いて、MALDI-TOF/MSにより菌種同定を行う。 Day 1: Overview of the microbiological testing workflow, specimen collection (nasal swabs and hand stamp), fully automated nucleic acid amplification testing using one nasal swab, and bacterial culture. Day 2: Bacterial identification of colonies using MALDI-TOF MS. |
| 備考 (Remarks) | 受講者数：1-2名 Number of participants: 1-2 |

第3 群 分析学的解析法（生体成分・化学物質の解析）

Class 3:  Analytical science (Analysis of biological samples and chemicals)

第３群　コース１ （Class３ Course１）

| 分野名 (Laboratory Field） | 医薬品合成化学 (Synthetic Chemistry for Pharmaceuticals) |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 栗山正巳(Masami Kuriyama)、山本耕介(Kosuke Yamamoto) |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-2429 e-mail address: mkuriyam@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | 機器分析の実際：光学活性体の分離実習 (Practical Instrumental Analysis: Separation of Optical Isomers) |
| 実施日 （Period） | 令和8年8月1日（土）～2日（日） （August 1–2, 2026） |
| 内容 (Content) | 不斉炭素を構造中に有する医薬品は数多く存在し、その割合は増加傾向に ある。多くの場合、その特定の光学異性体のみが医薬品として有効に作用する ので、光学純度を正確に測定することは医薬品開発においては必須である。 本実習ではキラルカラムを装着した高速液体クロマトグラフィーやキャピラリーガス クロマトグラフィーを用いて、いくつかの化合物の光学純度を決定する。 (Many pharmaceuticals have asymmetric carbons in their structures. Since their activities and/or toxicities depend on their stereoconfigurations, determination of their optical purities is essential for development of pharmaceuticals. In this experiment, optical purities of some chiral compounds are determined by chiral HPLC and/or GC method.) |
| 備考 (Remarks) |  |

第３群　コース２ （Class３ Course２）

| 分野名 (Laboratory Field） | 生化学 (Biochemistry) |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 〇中川 武弥(Takeya, Nakagawa) |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-7038 e-mail address: tnakagawa@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | 生化学的基本手技‐細胞抽出液の作製 (Basic biochemical procedure: Preparation of cell extract) |
| 実施日 （Period） | 令和8年7月18日（土）～19日（日） （July 18-19, 2026） |
| 内容 (Content) | 細胞抽出液や核抽出液の作製は生化学的手技の基本である。本実習ではHeLa細胞核抽出液の作製と、核抽出液を利用した試験管内遺伝子転写解析法を行う。 (Preparation of whole cell extract and nuclear extract is a basic procedure in biochemistry. In this course, you can experience HeLa cell nuclear extract preparation and in vitro gene transcription analysis with the extract.) |
| 備考 (Remarks) | 受講者数：1-2名 Participants: 1-2 |

第３群　コース３ （Class３ Course３）

| 分野名 (Laboratory Field） | 衛生化学(Hygienic Chemistry) |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 〇鳥羽 陽(Akira Toriba)，安孫子 ユミ(Yumi Abiko) |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-2441(Toriba), 095-819-2442(Abiko) e-mail address: toriba@nagasaki-u.ac.jp, yumi.abiko.11@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | タンパク質への結合能を指標とする化学物質の毒性評価（Prediction of Toxicity of Chemicals by Analysis of Covalent Binding Capability of Chemicals to Thiol Groups of Proteins） |
| 実施日 （Period） | 記入例) 令和8年7月25日（土）～26日（日） （July 25-26, 2026） |
| 内容 (Content) | 標的タンパク質のチオール基への化学物質の結合をビオチンマレイミド試薬を用いたウエスタンブロット法によって検出する。 （In this course, the students learn an assay to detect S-modification of proteins using Western blotting with a biotin-maleimide.） DAY 1: Preparation of samples and SDS-PAGE gels. DAY 2: Performing Western blotting following SDS-PAGE. |
| 備考 (Remarks) |  |

第３群　コース４ （Class３ Course４）

| 分野名 (Laboratory Field） | 薬化学(Pharmaceutical Chemistry) |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 〇田中正一(Masakazu Tanaka) |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-2423 e-mail address: matanaka@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | 機器分析の実際：光学活性体の分光測定 (Practical spectroscopic analysis of optically active compounds) |
| 実施日 （Period） | 令和８年７月２5日（土）～２6日（日） （July 25-26, 2026） |
| 内容 (Content) | 医薬品の中には光学異性体が存在するものがあり、鏡像体間で活性が異なることが知られている。従って、有機化合物の鏡像体の確認を行ったり、その絶対配置や、立体構造を決定したりすることが重要である。この実習では、光学活性体のＰＣでのモデリンング、HPLC分析、旋光度の測定法等による立体構造解析について実習を行う。 (Many organic compounds are chiral, and the enantiomers of chiral drugs have different biological activities. Thus, the analysis and determination of absolute configuration and 3D structure of chiral molecules are important. In this experiment, students will learn how to model chiral 3-D compounds, analyze and measure chiral compounds by HPLC, and specific rotation.). |
| 備考 (Remarks) | 最大2名まで (Max. 2 students) |

第３群　コース５ （Class３ Course５）

| 分野名 (Laboratory Field） | 創薬薬理学 (Pharmacology and Therapeutic Innovation) |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 〇金子 雅幸 (Masayuki Kaneko)、松久 幸司 (Koji Matsuhisa)、佐藤 伸哉 (Shinya Sato) |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-2421 (ext. 2421) e-mail address: m-kaneko@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | ユビキチン-プロテアソーム系とリソソーム分解経路によるタンパク質分解の解析 (Analysis of protein degradation through the ubiquitin-proteasome system and lysosomal degradation pathway) |
| 実施日 （Period） | 令和８年９月１２日（土）～１３日（日）（September 12–13, 2026） |
| 内容 (Content) | 細胞におけるタンパク質分解の主要経路はユビキチン-プロテアソーム系およびリソソーム経路に大別される。本実習では、ウエスタンブロッティングおよびライブセルイメージングを用いて、基質をプロテアソーム分解へと導くK48結合型ポリユビキチン鎖、ならびにエンドソーム／オートファジー-リソソーム経路への輸送に関与するK63結合型ポリユビキチン鎖の形成を解析するとともに、基質のリソソームへの輸送を評価する手法を学ぶ。 (In this practical training, we will examine the two major pathways of intracellular protein degradation: the ubiquitin–proteasome system and lysosomal degradation pathways. Students will learn how to analyze the formation of K48-linked polyubiquitin chains, a canonical signal for proteasomal degradation, and K63-linked polyubiquitin chains, which are associated with lysosomal targeting and endosomal/autophagic trafficking, as well as the delivery of substrates to lysosomes, using Western blotting and live-cell imaging.) |
| 備考 (Remarks) | ２名以内(Up to 2 students) |

第３群　コース６ （Class３ Course６）

| 分野名 (Laboratory Field） | 理学療法学 (Physical Therapy Science) |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 折口智樹(Tomoki Origuchi) |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number:095-819-7921 e-mail address: origuchi@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | リウマチ性疾患におけるプロテアーゼ・炎症性サイトカイン等の解析(Analysis of proteases, inflammatory cytokines in rheumatic diseases) |
| 実施日 （Period） | 令和８年9月１２日（土）～１３日（日） （September １２-１３, 2024） |
| 内容 (Content) | 関節や筋肉組織、血液などを検索材料に用い、プロテアーゼ・炎症性サイトカインなどのタンパクレベルでの動態解析をwestern blot法やELISA法で、mRNAレベルでの動態解析をRT-PCR法で評価する。 (In this training, the technique for analysis on protein level and mRNA level in joint, muscle and blood samples are demonstrated using western blotting, ELISA and RT-PCR.) |
| 備考 (Remarks) | 3名以内 (Max. 3 students) |

第３群　コース7 （Class３ Course7）

| 分野名 (Laboratory Field） | 神経免疫学（Neuroimmunology） |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 樋口 理（Osamu Higuchi） |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 0956-82-3121 e-mail address: osmhgc_nkmc@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | NanoBiTアッセイによるタンパク質間相互作用解析 Analysis of protein-protein interaction using NanoBiT assay |
| 実施日 （Period） | 令和8年9月26日（土）～27日（日） （September 26–27, 2026） |
| 内容 (Content) | 生物発光を指標にタンパク質の二量体化現象を評価する。 This lesson is aimed at learning about the NanoBiT assay for detecting PPI. |
| 備考 (Remarks) | 長崎川棚医療センターにて実施。（交通費は自己負担） Conducted at Nagasaki Kawatana Medical Center. (Travel expenses are the responsibility of the participant.) |

第３群　コース8 （Class３ Course8）

| 分野名 (Laboratory Field） | 熱帯保健医療情報学分野（Eco-epidemiology） |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 加藤 健太郎(Kentaro Kato)、金子 聰(Satoshi Kaneko) |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-7866/7867 (内)7866/7867 e-mail address: katoken@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | 血清診断のための磁気ビーズを用いたマルチプレックス解析 （Multiplex analysis using antigen-coated magnetic beads for serological diagnosis） |
| 実施日 （Period） | 令和8年7月11日（土）～12日（日） （July 11–12, 2026） |
| 内容 (Content) | [1日目（Day 1）] ・マルチプレックス解析の説明 (Lecture: Principal of Multiplex assay) ・抗原を固相化した磁気ビーズと標準血清を混和 (Mixing antigen-coated magnetic beads and standard serum) [2日目(Day 2)] ・MAGPIXシステムを用いた測定およびデータ解析 (Measurement and data analysis using MAGPIX system) |
| 備考 (Remarks) | 最大2名まで (Max. 2 students) |

第4 群 社会科学・統計学的解析法

Class 4:  Social science and statistical analysis

第４群　コース１ （Class４ Course１）

| 分野名 (Laboratory Field） | 薬剤学(Pharmaceutics) |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | ○西田 孝洋(Koyo Nishida)、麓 伸太郎(Shintaro Fumoto) |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-8566 e-mail address: koyo-n@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | 薬物体内動態の速度論的解析／薬物投与計画の実践 (Pharmacokinetic Analysis of Drug Fate/Practice of Dosage Management) |
| 実施日 （Period） | 令和8年7月4日（土）～5日（日） (July 4–5, 2026） |
| 内容 (Content) | プール血清あるいは実験動物血液中の薬物濃度を、HPLCなどを用いて測定する。得られた血中薬物濃度の経時変化をExcelで速度論的に解析し、半減期やクリアランスなどの薬物動態パラメータを計算する。さらに、薬物投与計画の立案に必要な血中薬物濃度のシミュレーションをExcelで行う。また、得られた薬物動態パラメータの有意差検定に関する演習を行う。 (In this practice, the blood concentration of a drug is measured by an instrument such as HPLC. The blood profile is analyzed pharmacokinetically by utilizing Microsoft Excel, followed by the determination of kinetic parameters such as half-life and clearance. Then, the blood concentration of a drug is simulated using Microsoft Excel for the practice of dosage management. Moreover, the statistical difference of the obtained pharmacokinetic parameters is evaluated by statistical software.) |
| 備考 (Remarks) |  |

第４群　コース２ （Class４ Course２）

| 分野名 (Laboratory Field） | 熱帯保健医療情報学分野 （Eco-epidemiology） |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | ○星 友矩(Tomonori Hoshi)、 金子 聰(Satoshi Kaneko) |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-7866 (内)7866 e-mail address: tomonori.hoshi.japan@gmail.com |
| 実習名 (Experimental Title) | Rを用いたデータ解析環境構築と視覚化導入 |
| 実施日 （Period） | 令和8年7月4日（土）～5日（日） （July 4-5, 20２6） |
| 内容 (Content) | 統計ソフトRを用いるためのデータ解析環境構築に加え、実際にRでデータ の視覚化を行う。昨今のAIブームに対応し、RStudioをGitHubと接続し、GitHub Copilot機能を活用した効率の良いコーディング環境の構築にも触れる。 （Along with setting up a data analysis environment for the statistical software R, students will also learn to visualise data in R. In response to the recent AI boom, students will also learn how to connect RStudio to GitHub and build an efficient coding workflow using GitHub Copilot.） [1日目（Day 1）] ハンズオンレクチャー：Rを用いたデータ解析環境の構築 （Hands-on lecture: Setting up a data analysis environment for R） [2日目(Day 2)] ハンズオンレクチャー：視覚化導入 （Hands-on lecture: Introduction to data visualisation in R） |
| 備考 (Remarks) | 最大４名まで （Maximum ４ students） ノートPC持参 （Each student needs to bring a laptop computer.） ２日目に時間がある場合、学生自身のデータを持参すれば、その視覚化も補助を行う。 （If time allows on the second day, students are encouraged to bring their own data, and the instructor will assist with its visualisation.） |

第5 群 個体レベルでの解析法 （動物実験、人を対象とした観察研究）

Class 5:  Analysis at an individual level (Animal experiment and observation study for human individuals)

第５群　コース１ （Class５ Course１）

| 分野名 (Laboratory Field） | 肉眼解剖学 (Macroscopic Anatomy) |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 遠藤大輔 （Endo Daisuke) 、西啓太 (Nishi Keita) 、 ○高村敬子 (Takamura Keiko) |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-7023 e-mail address: dendo@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | CT データに基づく有限要素法ソフトウェアを用いた骨の生体力学的解析 (Biomechanical analysis of a bone with software for a CT-based finite element method) |
| 実施日 （Period） | 令和8年7月25日（土）～26日（日） （July 25-26, 2026） |
| 内容 (Content) | ヒト大腿骨及び腰椎を例とした CT データに基づく有限要素法ソフトウェアを用いた非侵襲的な解析を行い、様々な荷重条件に於いて骨にかかるストレス、ひずみを測定する。 (With software for the CT-based finite element method and noninvasive analysis of biomechanical parameters, we calculate stresses and strains caused by various loading conditions on a human femoral bone and Lumbar vertebra as an example.) |

第５群　コース２ （Class５ Course２）

| 分野名 (Laboratory Field) | ゲノム機能解析分野 (Functional Genomics) |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 木住野達也 (Tatsuya Kishino) |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-8190 e-mail address: kishino@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | マウス初期胚の作製と凍結 (Preparation and freezing of early mouse embryos) |
| 実施日 （Period） | 令和8年9月3日～4日 （September 3-4, 2026） |
| 内容 (Content) | マウス初期胚の作製と凍結保存を習得する。 オスマウスから採精、メスマウスから採卵し、媒精により受精(IVF)させ、翌日、2細胞胚を凍結保存する。 Students will learn the creation and cryopreservation of early mouse embryos. Eggs collected from female mice are in vitro fertilized (IVF), and 2-cell embryos are cryopreserved on the following day. |
| 備考 (Remarks) | 顕微鏡は2台しかないので、実習者は2名まで。 Since there are only two microscopes, the number of trainees is limited to two. |

第５群　コース３ （Class５ Course３）

| 分野名 (Laboratory Field） | 看護学分野 （Nursing Science） |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 江藤宏美，黒田裕美，石松祐二 （Hiromi Eto, Hiromi Kuroda, Yuji Ishimatsu） |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-7922 e-mail address: heto@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | 睡眠の質および身体活動性の評価方法 （Assessment and Evaluation about sleep quality in human） |
| 実施日 （Period） | 令和8年8月29日（土）～8月30日（日） （August 29-30, 2026） |
| 内容 (Content) | この実習授業では睡眠の質や身体活動性をなどの評価方法（使用機器：アクチグラフ(身体活動量)、ビデオソムノグラフィー、ポリソムノグラフィーなど）を学ぶことを目的とする。 （The purpose of this experimental class is to understand and assess sleep via various sleep questionnaires, using devices: Actigraph (physical activity), videosomnography, polysomnography , and so on.） |
| 備考 (Remarks) | 人数 2〜3名 （2-3 students） |

第５群　コース４ （Class５ Course４）

| 分野名 (Laboratory Field） | 理学療法学分野 Physical Therapy Science |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 〇神津 玲，田中貴子，柳田頼英 Ryo Kozu, Takako Tanaka，Yorihide Yanagita |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-7963 e-mail address: ryokozu@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | 1) 運動時の呼吸循環反応および骨格筋酸素動態の評価方法 Assessment of cardiorespiratory responses and skeletal muscle oxygen dynamics during exercise 2) 運動時における高流量鼻カニュラ酸素療法による呼吸補助の実際 Respiratory support with high-flow nasal cannula (HFNC) oxygen therapy during exercise |
| 実施日 （Period） | 令和8年8月1日（土）～2日（日） （August 1–2, 2026） |
| 内容 (Content) | テレメーター式の呼気ガス分析器および近赤外線分光装置を用い，運動負荷時の呼吸循環反応と骨格筋酸素動態の評価について実習する。また，高流量鼻カニュラ酸素療法が，酸素投与のみならず呼吸補助システムとして有用性が注目されている。本コースでは，このシステムを運動時に応用する方法についても実習する。 This course is to practice assessing cardiorespiratory responses and skeletal muscle O2 dynamics during exercise using the telemeter expired gas analysis system and near-infrared spectroscopy, respectively. HFNC oxygen therapy has recently attracted attention not only as an oxygen delivery method but also as a respiratory support system. We will conduct practical training on the application of this modality during exercise. |
| 備考 (Remarks) | 5名以内 Up to 5 students. |

第５群　コース５ （Class５ Course５）

| 分野名 (Laboratory Field） | 加齢口腔生理学分野 Department of Oral Chrono-Physiology |
| --- | --- |
| 教員名 (Instructor) | 中村 渉 Wataru Nakamura |
| 問い合わせ先 （Contact Phone Number, e-mail Address） | phone number: 095-819-7636 e-mail address: wataru_nakamura@nagasaki-u.ac.jp |
| 実習名 (Experimental Title) | 生体リズム研究先端機器・特殊技術実習 Advanced Instruments and Specialized Techniques on Circadian Physiology. |
| 実施日 （Period） | 2026年7月19日（土）～20日（日） （Jul 19–20, 2026） |
| 内容 (Content) | 遺伝子組み換えマウスを使用した、先端機器・特殊技術実習 ・サーカディアンリズムの生理学的研究 ・体内時計中枢：視交叉上核に関する神経科学的研究 ・体内時計機能の加齢変化に関する研究 Experiments on Advanced Instruments and Specialized Techniques using transgenic mice. ・Behavioral analysis of circadian rhythms. ・Neurophysiology in the Suprachiasmatic nucleus. ・Age-related decline in circadian rhythms. |
| 備考 (Remarks) | サーカディアンリズム研究に特化した特殊技術実習 Specialized techniques in circadian rhythm research |